Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний підрозділ

«Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету»

Циклова комісія електричної інженерії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчально-виробничої роботи

____________І.І. Андрощук

«_____» ________2022 р.

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з предмету  «Будова, технічне обслуговування та ремонт систем вентиляції та кондиціювання»

для здобувачів освіти гр. №44

Розробник: В.С. Пуць

Професія  7233 Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Кваліфікація:   Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 3, 4-го  розряду

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії електричної інженерії

Протокол  № 1 від  01.09.2022р.

Голова циклової комісії

____________     Євсюк М.М.

ЛУЦЬК 2022

Поурочно-тематичний план

з предмету «Будова, технічне обслуговування та ремонт систем вентиляції та кондиціювання»

| № з/п | Тема уроку | Вид заняття |
| --- | --- | --- |
| І семестр (97 год.) Системи вентиляції та кондиціювання повітря. Будова і характеристики |  |  |
| Вступ. Загальна відомості про комфортне повітряне середовище. Технічні засоби для забезпечення комфортних умов праці і відпочинку (12 год.) |  |  |
| 1. | Вступ. Загальні відомості про комфортне повітряне середовище. |  |
| 2. | Загальні відомості про системи кондиціювання повітря. Вентиляція повітря. |  |
| 3. | Процеси теплового та вологісного оброблення повітря. |  |
| 4. | Методи охолодження і нагрівання, осушування та зволоження повітря, що використовуються в техніці кондиціювання. |  |
| 5. | Історія кондиціонера. |  |
| 6. | Класифікація систем кондиціонування повітря |  |
| 7. | Світовий та український ринок виробників кондиціонерів |  |
| 8. | Холодильний коефіцієнт |  |
| 9. | Класи енергоефективності кліматичного устаткування |  |
| 10. | Порівняльний аналіз моделей. Загальні правила вибору кондиціонера. |  |
| 11. | Основні функції кондиціонера. |  |
| 12. | Додаткові функції кондиціонера. |  |
| Принцип дії та режими роботи кондиціонерів. Холодоагенти і оливи для кондиціонерів (8 год.) |  |  |
| 13. | Основні поняття, пов’язані з роботою холодильної машини |  |
| 14. | Схема компресійного циклу охолодження. |  |
| 15. | Принцип роботи кондиціонера. |  |
| 16. | Режими роботи кондиціонера. |  |
| 17. | Холодоагенти кліматичних систем |  |
| 18. | Заміна холодоагентів у холодильних машинах |  |
| 19. | Оливи для кондиціонерів |  |
| 20. | Віконні кондиціонери. Особливості будови спліт-систем |  |
| Загальна характеристика професії. Загальні відомості та конструкції систем вентиляції, опалення, пневмотранспорту і аспірації (32 год.) |  |  |
| 21. | Вступ до промислової вентиляції та кондиціювання. Загальні поняття та визначення. |  |
| 22. | Ознайомлення з основними положеннями стандарту професійної (професійно-технічної) освіти. |  |
| 23. | Посадова інструкція «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання». |  |
| 24. | Параметри зовнішнього та внутрішнього повітря. Санітарно-гігієнічні вимоги до стану повітряного середовища. |  |
| 25. | Поняття вентиляція. Вентиляційні системи. |  |
| 26. | Коротка історія та функції вентиляційних систем. |  |
| 27. | Класифікація систем вентиляції. Сфери застосування. |  |
| 28. | Ознайомлення з основними положенням державних будівельних норм «Опалення, вентиляція та кондиціонування» ДБН В.2.5-67:2013 |  |
| 29. | Способи розрахунку повітрообміну приміщень. |  |
| 30. | Організація систем вентиляції. |  |
| 31. | Схема загальнообмінної припливно-витяжної механічної вентиляції. |  |
| 32. | Призначення і види вентиляторів. Основні технічні характеристики. Класифікація. |  |
| 33. | Вивчення конструкції осьового (пропелерного) промислового вентилятора. Комплектувальні відомості деталей |  |
| 34. | Вивчення конструкції відцентрового промислового вентилятора. Комплектувальні відомості деталей |  |
| 35. | Будова, принцип дії і застосування діагональних вентиляторів. |  |
| 36. | Будова, принципи дії і застосування діаметральних вентиляторів. |  |
| 37. | Робота вентиляторів та вимоги щодо експлуатації. |  |
| 38. | Промислова аспірація. Застосування промислових систем пиловидалення. Типи аспіраційних установок |  |
| 39. | Очищення повітря від пилу |  |
| 40. | Конструкції пристроїв для очищення повітря від пилу |  |
| 41. | Конструктивні елементи вентиляційних систем |  |
| 42. | Вивчення конструкцій вузлів та деталей систем вентиляції: повітрозабірні пристрої, повітропроводи, фасонні частини, припливні та витяжні пристрої. |  |
| 43. | Вивчення конструкцій вузлів та деталей систем вентиляції: запірно-регулювальна арматура, шумоглушники, теплоутилізатори, припливні камери. |  |
| 44. | # Ознайомлення з основними положеннями ДСТУ Б А.2.4-41:2009 Система проектної документації для будівництва. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі креслення. |  |
| 45. | Набуття навиків читання креслень систем вентиляції. |  |
| 46. | Загальна характеристика систем опалення. Класифікація. Вимоги до систем опалення |  |
| 47. | Характеристика теплоносіїв систем опалення |  |
| 48. | Характеристика найпоширеніших систем опалення |  |
| 49. | Схеми систем водяного опалення. |  |
| 50. | Трубопроводи і запірно-регулювальна арматура. |  |
| 51. | Порівняльний аналіз варіантів побутових опалювальних систем. Переваги і недоліки |  |
| 52. | Тематичне опитування/ Контрольна робота | – |
| Конструкції кондиціонерів (10 год.) |  |  |
| 53. | Особливості будови і роботи кондиціонера спліт-системи |  |
| 54. | Конструкції віконних кондиціонерів. |  |
| 55. | Розрахунок потужності кондиціонера |  |
| 56. | Мобільні кондиціонери |  |
| 57. | Підлогово-стельові кондиціонери |  |
| 58. | Колонні кондиціонери |  |
| 59. | Кондиціонери спліт-системи: будова внутрішнього блока |  |
| 60. | Кондиціонери спліт-системи: будова зовнішнього блока |  |
| 61. | Ознайомлення з інструкціями з експлуатації побутових кондиціонерів |  |
| 62. | Тематична контрольна робота (тестування) | – |
| Основні конструкційні елементи кондиціонера (16 год.) |  |  |
| 63. | Основні конструкційні елементи кондиціонера: компресор |  |
| 64. | Основні конструкційні елементи кондиціонера: теплообмінник-випарник |  |
| 65. | Основні конструкційні елементи кондиціонера: теплообмінник-конденсатор |  |
| 66. | Основні конструкційні елементи кондиціонера: регулятори потоку холодоагента |  |
| 67. | Основні конструкційні елементи кондиціонера: чотирьохходовий, електромагнітний і зворотній клапани |  |
| 68. | Основні конструкційні елементи кондиціонера: фільтр-осушувач, сітковий фільтр, глушник |  |
| 69. | Основні конструкційні елементи кондиціонера: трубопроводи, дренажний насос |  |
| 70. | Основні конструкційні елементи кондиціонера: вентилятор внутрішнього блока |  |
| 71. | Основні конструкційні елементи кондиціонера: вентилятор зовнішнього блока |  |
| 72. | Основні функції пульта дистанційного керування кондиціонера |  |
| 73. | Вивчення особливостей конструкції кондиціонерів General Electric. Конструкційні елементи зовнішнього блока. |  |
| 74. | Вивчення особливостей конструкції кондиціонерів General Electric. Конструкційні елементи внутрішнього блока. |  |
| 75. | Електричні схеми кондиціонерів: схема електричних з’єднань зовнішнього блока спліт системи |  |
| 76. | Електричні схеми кондиціонерів: схема електричних з’єднань внутрішнього блока спліт системи |  |
| 77. | Кондиціонери Samsung. |  |
| 78. | Тематична контрольна робота (тестування) |  |
| Роботи з монтажу і налагодження систем кондиціювання повітря (19 год.) |  |  |
| 79. | Загальна послідовність монтажу і налагоджування систем кондиціювання |  |
| 80. | Підготовчі роботи |  |
| 81. | Встановлення обладнання |  |
| 82. | Монтаж фреонової магістралі |  |
| 83. | Монтаж електрообладнання |  |
| 84. | Монтаж сантехнічного обладнання |  |
| 85. | Монтаж повітророзподільної мережі |  |
| 86. | Налагодження системи |  |
| 87. | Підбір інструменту для монтажу |  |
| 88. | Вальцьовочне з’єднання труб |  |
| 89. | Паяння мідних труб |  |
| 90. | Особливості монтажу всмоктувальних і нагнітальних магістралей |  |
| 91. | Монтаж ТРВ |  |
| 92. | Монтаж дренажних трубопроводів |  |
| 93. | Контроль герметичності холодильного контуру (ХК) |  |
| 94. | Вакуумування холодильного контуру (ХК) |  |
| 95. | Евакуація холодоагента. |  |
| 96. | Заправлення холодоагента. Перспективні моделі СКП. |  |
| 97. | Контрольна робота | – |
| ІІ семестр (142 год.) Експлуатація, монтаж, обслуговування та ремонт систем вентиляції і кондиціювання повітря |  |  |
| Сучасні модифікації кондиціонерів спліт-систем (12 год.) |  |  |
| 98. | Мультиспліт-системи |  |
| 99. | Схема контуру циркуляції холодоагента в спліт-системі з двома внутрішніми блоками (з наявністю режимів охолодження і обігріву) |  |
| 100. | Прецизійні кондиціонери. |  |
| 101. | Канальні кондиціонери. |  |
| 102. | Касетні кондиціонери. |  |
| 103. | Мультизональні СКП |  |
| 104. | Мультизональні VRF кондиціонування. |  |
| 105. | Мультизональні VRV системи кондиціонування. |  |
| 106. | Теплові насоси. |  |
| 107. | Інверторний кондиціонер. |  |
| 108. | Особливості конструкції інверторного кондиціонера |  |
| 109. | Переваги і недоліки модифікацій кондиціонерів |  |
| Експлуатація кондиціонерів (6 год.) |  |  |
| 110. | Правила експлуатації кондиціонерів |  |
| 111. | Правила експлуатації кондиціонерів при від’ємних температурах |  |
| 112. | Сервісна документація (Service Manual) на кондиціонери для ремонтників, обслуговуючого та інженерного персоналу |  |
| 113. | Ознайомлення з сервісною документацією (Service Manual) на кондиціонери різних моделей |  |
| 114. | Ознайомлення з сервісною документацією (Service Manual) на кондиціонери різних моделей |  |
| 115. | Порівняльний аналіз різних моделей спліт-систем |  |
| Промислові системи кондиціювання повітря. Напрямки розвитку кліматичної техніки (5 год.) |  |  |
| 116. | Дахові кондиціонери |  |
| 117. | Неавтономні системи кондиціювання. Чілер-фанкойли. |  |
| 118. | Місцево-центральні системи кондиціювання |  |
| 119. | Системи автоматизації кліматичної техніки |  |
| 120. | Напрямки розвитку кліматичної техніки. Перспективні моделі кондиціонерів. |  |
| Роботи з монтажу і налагодження систем вентиляції (17 год.) |  |  |
| 121. | Види робіт під час монтажу та обслуговування вентиляційних систем |  |
| 122. | ## Правила ведення монтажно-складальних робіт на об'єкті |  |
| 123. | Монтаж систем вентиляції у квартирі |  |
| 124. | ## Монтаж систем вентиляції на підприємствах |  |
| 125. | # Правила монтажу повітропроводів |  |
| 126. | Технічна документація на монтаж систем вентиляції |  |
| 127. | Монтажні та монтажно-заготівельні проекти |  |
| 128. | Організація і технологія виконання монтажних робіт |  |
| 129. | Вимоги до якості та приймання робіт |  |
| 130. | Монтаж вентиляторів |  |
| 131. | Монтаж обладнання систем холодопостачання |  |
| 132. | Випробування вентиляційних систем |  |
| 133. | Пусконалагоджувальні роботи |  |
| 134. | Випробування систем холодопостачання |  |
| 135. | Вимоги до якості робіт з монтажу вентиляторів |  |
| 136. | Вимоги охорони праці під час монтажу систем вентиляції |  |
| 137. | Потреби у матеріально-технічних ресурсах |  |
| Обладнання для діагностики, обслуговування та ремонту систем кондиціювання повітря (14 год.) |  |  |
| 138. | Обладнання, прилади і технічні засоби для обслуговування та ремонту систем кондиціювання |  |
| 139. | Обладнання для заправки холодоагента |  |
| 140. | Схема підключень приладів для заправки холодоагента |  |
| 141. | Вакуумно-зарядні станції |  |
| 142. | Установки для збору холодоагента |  |
| 143. | Течієшукачі |  |
| 144. | Газоаналізатори |  |
| 145. | Вимірювальні прилади: термогігрометри, термометри, анемометри і шумоміри |  |
| 146. | Технічні засоби для паяння трубопроводів і деталей: зварювальні апарати і пальники |  |
| 147. | Матеріали для паяння: припої, флюси, пасти для відведення тепла, герметики |  |
| 148. | Сервісні інструменти: електронні ваги і автоматичні дозатори |  |
| 149. | Сервісні інструменти: обжимний інструмент, трубогини і труборізи, розвальцьовки |  |
| 150. | Порівняльний аналіз технічних засобів для сервісу. |  |
| 151. | Робота з каталогами і прайсами |  |
| Несправності систем кондиціювання повітря (7 год.) |  |  |
| 152. | Типові несправності холодильного обладнання та способи усунення |  |
| 153. | Алгоритми пошуку несправностей для холодильних машин |  |
| 154. | Алгоритми пошуку несправностей для СКП |  |
| 155. | Алгоритми для теплових машин |  |
| 156. | Алгоритми для холодильних машин, які працюють в режимі нагріву і охолодження |  |
| 157. | Алгоритми для холодильних машин, які працюють в режимі нагріву |  |
| 158. | Операції з усунення несправностей кондиціонерів |  |
| Монтаж кондиціонерів різних конструкцій і моделей (12 год.) |  |  |
| 159. | Ознайомлення з і інструкцією для монтажу кондиціонерів Mitsubishi Electric |  |
| 160. | Вибір місця установки внутрішнього та зовнішнього блоків |  |
| 161. | Схема установки і додаткові пристосування |  |
| 162. | Встановлення внутрішнього блока |  |
| 163. | Встановлення зовнішнього блока |  |
| 164. | Завершальні під’єднання блоків і пробний прогін |  |
| 165. | Алгоритм продувки і тесту на герметичність |  |
| 166. | Перевірка після установки внутрішнього та зовнішнього блоків |  |
| 167. | Ознайомлення з інструкцією для монтажу кондиціонерів Samsung |  |
| 168. | Підготовка до монтажу. |  |
| 169. | Монтаж внутрішнього блока. Монтаж зовнішнього блока. Перевірка і пробний пуск. |  |
| 170. | Контрольна робота |  |

Професія: 7233 Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Рівень кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4-го розряду

| Монтаж кондиціонерів різних конструкцій і моделей (4 год.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 171. | Особливості монтажу кондиціонерів Gree. |  |
| 172. | Особливості монтажу кондиціонерів Saturn |  |
| 173. | Обслуговування кондиціонерів Saturn |  |
| 174. | Монтаж кондиціонерів різних моделей (перегляд відеоматеріалів) |  |
| Аналіз проблем та несправностей кондиціонерів. Методи діагностики та усунення (47 год.) |  |  |
| 175. | Вплив температури і тиску на стан ХА |  |
| 176. | Аналіз причин аномального перегріву |  |
| 177. | Аналіз випадків аномального переохолодження |  |
| 178. | Вплив температури охолоджуваного повітря на роботу кондиціонера |  |
| 179. | Продуктивність ТРВ |  |
| 180. | Методи налагодження ТРВ |  |
| 181. | Несправності ТРВ. Усунення |  |
| 182. | Недостатня продуктивність ТРВ |  |
| 183. | Нехватка холодоагента |  |
| 184. | Завчасне дроселювання холодоагента |  |
| 185. | Недостатня продуктивність випарника |  |
| 186. | Недостатня продуктивність компресора |  |
| 187. | Несправність: наявність неконденсованих домішок (примісів) |  |
| 188. | Надмірна заправка холодоагента |  |
| 189. | Пошук витікань холодоагента |  |
| 190. | Проблема заправки і дозаправки холодоагента |  |
| 191. | Проблема закипання холодоагента у магістралі для рідкого стану |  |
| 192. | Завчасне дроселювання холодоагента |  |
| 193. | Вихід з ладу (руйнування) клапанів |  |
| 194. | Перевірка наявності домішок в холодильному контурі |  |
| 195. | Вплив наявності домішок на роботу теплообмінників |  |
| 196. | Проблема перетікання рідкого холодоагента |  |
| 197. | Зупинка компресора |  |
| 198. | Проблема підвищеної частоти вмикання компресора |  |
| 199. | Регулювання продуктивності компресора |  |
| 200. | Регулювання конденсатора |  |
| 201. | Проблема запуску компресора при низьких температурах |  |
| 202. | Регулювання тиску конденсації |  |
| 203. | Проблема повернення оливи |  |
| 204. | Оцінювання температури у холодильному контурі |  |
| 205. | Вимірювання витрати повітря |  |
| 206. | Підключення випарників |  |
| 207. | Термостатичні ТРВ. Особливості |  |
| 208. | Регулятори тиску в картері |  |
| 209. | Проблеми термобалона ТРВ |  |
| 210. | Пресостатичний розширювальний вентиль |  |
| 211. | Капілярний розширювальний пристрій |  |
| 212. | Чотирьохходовий соленоїдний клапан |  |
| 213. | Однофазні електродвигуни |  |
| 214. | Ремонт електрообладнання кондиціонерів |  |
| 215. | Ремонт ланцюгів управління за допомогою вольтметра |  |
| 216. | Ремонт ланцюгів управління за допомогою омметра |  |
| 217. | Наслідки перевищення або заниження напруги в мережі |  |
| 218. | Проблеми у роботі електрообладнання |  |
| 219. | Проблеми зливу і повторного використання холодоагента |  |
| 220. | Проблеми, пов’язані з появою нових холодоагентів |  |
| 221. | Особливості обслуговування торгівельного холодильного обладнання |  |
| Особливості сервісу сучасних моделей кліматичного обладнання (18 год.) |  |  |
| 222. | Діагностика кондиціонерів |  |
| 223. | Перевірка та очищення дренажної системи та інших елементів |  |
| 224. | Демонтаж кондиціонерів |  |
| 225. | Особливості сервісу кондиціонерів різних моделей |  |
| 226. | Сервіс кондиціонерів Gree |  |
| 227. | Сервіс кондиціонерів Panasonic |  |
| 228. | Сервіс кондиціонерів Aux |  |
| 229. | Сервіс кондиціонерів Mitsubishi |  |
| 230. | Сервіс кондиціонерів LG |  |
| 231. | Сервіс кондиціонерів Samsung |  |
| 232. | Монтаж касетних блоків |  |
| 233. | Особливості обслуговування інверторних кондиціонерів |  |
| 234. | Особливості монтажу мультиспліт-систем |  |
| 235. | Обслуговування мультиспліт-систем |  |
| 236. | Несправності та методи усунення мультиспліт-систем |  |
| 237. | Перспективні моделі та розвиток систем діагностики Обладнання Refko |  |
| 238. | Перспективи розвитку сервісу кліматичного обладнання |  |
| 239. | Підсумкове заняття |  |

Всього 239 год.