ПЕРЕЛІК

матеріального забезпечення для підготовки кваліфікованих робітників за напрямом «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

ОСНОВНЕ ОБЛАДНАННЯ

1. Кондиціонер (спліт-система)

2. Манометричний колектор

3. Вакуумна помпа

4. Течієшукачі, газоаналізатори

5. Вакуумно-зарядна станція, яка включає: манометричний колектор, заправні шланги і швидко знімальні адаптери (входять в комплект залежно від виду фреону), установка для збору холодоагента

6. Станція збору фреону

7. Електронний датчик температури

8. Заправні ваги для фреону

9. Термометри електронні

10. Анемометр

11. Труборіз

12. Трубогин

13. Електродриль

14. Перфоратор

15. Кутова шліфувальна машина

16. Верстак слюсарний

17. Свердлильний верстат

18. Заточний верстат

19. Комбіновані ножиці СТД 14

20. Віброелектроножиці

21. Тестер напруги

22. Технічні засоби для паяння трубопроводів і деталей: зварювальні апарати і пальники

23. Матеріали для паяння: припої, флюси, пасти для відведення тепла, герметики

ДОПОМІЖНЕ ПРИЛАДДЯ, ПРИСТРОЇ

1. Вантажопідйомний роликовий блок

2. Лебідка СТД 53010

3. Вантажопідйомний трос

4. Рисувалка по металу

5. Циркуль розмічальний

6. Лінійка металева 1м.

7. Вимірювальна рулетка

8. Ножиці по металу

9. Рівень будівельний

10. Молоток слюсарний 200гр.

11. Молоток слюсарний 100гр.

12. Киянка

13. Кернер

14. Зубило слюсарне

15. Ножиці по металу

16. Ножівка по металу

17. Клепальник

18. Набір напилків

19. Набір ключів гайкових

20. Набір для нарізування різьби

ІНВЕНТАР

Стіл для розмічальних і складальних робіт

Стільці

Дошка учнівська

Навчальні стенди

Аптечка першої медичної допомоги

Вогнегасник