Міністерство освіти і науки України

Технічний коледж Луцького національного технічного університету

Циклова комісія “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ

ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

підготовки молодшого спеціаліста

галузь знань 14 Електрична інженерія

спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:

Технічним коледжем Луцького національного технічного університету

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:

Шишкін Павло Вікторович

Обговорено та схвалено на засіданні циклової комісії “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ”

Протокол від “___”________________ 20____ року № ____

Голова ВЦК  ___________________________________

Обговорено та схвалено на засіданні циклової комісії “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ”

Протокол від “___”________________ 20____ року № ____

Голова ВЦК  ___________________________________

Обговорено та схвалено на засіданні циклової комісії “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ”

Протокол від “___”________________ 20____ року № ____

Голова ВЦК  ___________________________________

Обговорено та схвалено на засіданні циклової комісії “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ”

Протокол від “___”________________ 20____ року № ____

Голова ВЦК  ___________________________________

Обговорено та схвалено на засіданні циклової комісії “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ”

Протокол від “___”________________ 20____ року № ____

Голова ВЦК  ___________________________________

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Електричні мережі» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, галузі знань 14 Електрична інженерія.

Предметом вивчення дисципліни є системоутворюючі та місцеві електричні мережі та їх складові.

Міждисциплінарні зв'язки: навчальна дисципліна  базується на таких предметах як «Електропостачання», «Енергозбереження», «Електричні станції і підстанції», «Релейний захист і автоматика», «Монтаж та експлуатація електроустаткування», «Основи світлотехніки»

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:

Тема 1. Електричні мережі в електроенергетиці.

Тема 2. Конструктивне виконання електричних мереж.

Тема 3. Структура і складові енергосистеми

Тема  4. Схема заміщення елементів електричних мереж.

Тема  5. Розрахункова потужність вузла навантаження.

Тема  6. Розрахунок параметрів усталеного режиму.

Тема  7. Якість електричної енергії.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни «Електричні мережі» полягає у формуванні та розвитку поняття про електричні мережі, режими їх роботи та умови оптимального керування ними, шляхи вирішення задач проектування і експлуатації електричних мереж та забезпечення економічності, надійності та якості електропостачання.

Програму  орієнтовано на створення у студентів системи знань про методологічні основи аналізу режимів роботи та проектування електричних мереж систем електропостачання, закріплення теоретичних знань та вироблення навичок їхнього застосування при виконанні розрахунків з даної та інших дисциплін, а також у практичній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– конструктивні особливості та функціональні властивості структурних елементів електричних мереж;

– методи та етапи проектування електричних мереж;

– основні поняття про методи розрахунку режимів роботи електричних мереж та методологію аналізу результатів розрахунку;

– методи розрахунку втрат електроенергії в елементах електричної мережі; електричних мереж

– особливості експлуатаційного обслуговування.

вміти:

– здійснювати вибір схеми електричної мережі у відповідності з вимогами до забезпечення надійності та економічності електропостачання;

– будувати заступні схеми елементів мережі;

– здійснювати розрахунки втрат напруги та потужності в елементах електричної мережі.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 216 годин: 84 год. лекції; 26 год. практичні заняття; 106 год. самостійна робота.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

|  | Тема 1. Електричні мережі в електроенергетиці. |
| --- | --- |
| 1 | Лекція 1. Основні визначення та поняття. |
|  | - Електроенергетична система; |
|  | - Електрична мережа; |
|  | - Споживач електричної енергії; |
|  | - Центр живлення споживачів. |
| 2 | Лекція 2. Номінальні напруги електричних мереж. |
|  | - номінальні напруги електричних мереж трифазного змінного струму; |
|  | - розподільна напруга; |
|  | - системоутворююча напруга; |
|  | - напруги ліній постійного струму. |
| 3 | Лекція 3. Класифікація електричних мереж. |
|  | - класифікація електричних мереж за видом струму; |
|  | - класифікація електричних мереж за величиною номінальної напруги; |
|  | - класифікація електричних мереж за функціональним призначенням; |
|  | - класифікація електричних мереж за конфігурацією схем; |
|  | - класифікація електричних мереж за характером споживачів. |
| 4 | Лекція 4. Схеми резервування електричних мереж. |
|  | - резервування мереж з одним джерелом живлення; |
|  | - резервування мереж з двома джерелами живлення; |
|  | - складні замкнені мережі. |
| 5 | Лекція 5. Структура системоутворюючої мережі. |
|  | - принципова схема системоутворюючої мережі; |
|  | - коефіцієнт зміни фази; |
|  | - хвильова довжина лінії; |
|  | - заходи для збільшення потужності, що передається. |
| 6 | Лекція 6. Вимоги до електричних мереж. |
|  | - надійності електропостачання; |
|  | - розрахунки в процесі проектування електричних мереж. |
| 7 | Лекція 7. Розподільні мережі. |
|  | - центр живлення; |
|  | - розподільча мережа; - характер розподільчих мереж. |
|  | Тема 2. Конструктивне виконання електричних мереж. |
| 8 | Лекція 8. Елементи електричної мережі ліній електропередач. Конструктивне виконання повітряних ліній. |
|  | - основні елементи повітряних ліній; |
|  | - габарити повітряних ліній. |
| 9 | Лекція 9. Проводи та троси повітряних ліній. |
|  | - матеріал жил повітряних ліній; |
|  | - конструкція проводів повітряних ліній; |
|  | - позначення марок проводів повітряних ліній. |
| 10 | Лекція 10. Опори повітряних ліній, їх типи та маркування. |
|  | - призначення опор повітряних ліній; |
|  | - класифікація опор повітряних ліній; |
|  | - позначення опор повітряних ліній. |
| 11 | Лекція 11. Класифікація опор залежно від кількості кіл повітряних ліній, що підвішуються. Конструкції опор, що виготовлені з різних матеріалів. |
|  | - одноланцюгові опори; |
|  | - дволанцюгові опори. |
| 12 | Лекція 12. Ізолятори повітряних ліній електропередач. |
|  | - призначення ізоляторів повітряних ліній електропередач; |
|  | - шпиньові, підвісні та стрижневі ізолятори повітряних ліній електропередач. |
| 13 | Лекція 13. Лінійна арматура повітряних ліній. натяжні та підтримуючі затискачі; |
|  | - зчіпні деталі; |
|  | - з’єднувачі; |
|  | - дистанційні розпірки; |
|  | - гасителі вібрації; |
|  | - захисні кільця й роги. |
| 14 | Лекція 14. Конструкції ліній різної номінальної напруги. |
|  | - конструкції ліній напругою до 1кВ; |
|  | - конструкції ліній напругою понад 1кВ. |
| 15 | Лекція 15. Характеристика умов роботи повітряних ліній. |
|  | - причини пошкодження ПЛ; |
|  | - заходи з підвищення надійності ПЛ. |
| 16 | Лекція 16. Самоутримні ізольовані проводи. |
|  | - конструкція самоутримних ізольованих проводів; |
|  | - призначення самоутримних ізольованих проводів; |
|  | - переваги самоутримних ізольованих проводів; |
|  | - недоліки самоутримних ізольованих проводів. |
| 17 | Лекція 17. Повітряні лінії електропередачі ізольовані. |
|  | - структурні елементи ПЛІ; |
|  | - переваги ПЛ до 1 кВ перед ПЛ із неізольованими проводами. |
| 18 | Лекція 18. Кабельні лінії. Кабелі та їх види. |
|  | - переваги кабельних ліній; |
|  | - основні елементи КЛ; |
|  | - види кабелів. |
| 19 | Лекція 19. Конструкції кабелів. |
|  | - конструкції кабелів до 1 кВ; |
|  | - конструкції кабелів 6 – 10 кВ; |
|  | - конструкції кабелів 20 – 35 кВ; |
|  | - конструкції кабелів 110 кВ. |
| 20 | Лекція 20. Марки кабелів. |
|  | - структура маркування кабелів; |
|  | - розшифровка позначення кабелю; |
|  | - позначення кабелю. |
| 21 | Лекція 21. Розшифрування скорочень марок проводів та кабелів. |
|  | - розшифрування скорочень, що використовуються для позначень силових кабелів; |
|  | - розшифрування скорочень, що використовуються для позначень контрольних кабелів; |
|  | - розшифрування скорочень, що використовуються для позначень проводів. |
| 22 | Лекція 22. Розшифрування особливих абревіатур кабелів, проводів та шнурів. Значення марок кабелів та проводів закордонного виробництва. Кабельні муфти та споруди. |
|  | - розшифрування особливих абревіатур кабелів, проводів та шнурів; |
|  | - значення марок кабелів та проводів закордонного виробництва; |
|  | - кабельні муфти та споруди. |
| 23 | Лекція 23. Рекомендації щодо застосування різних марок кабелів. |
|  | - обмеження прокладання кабелів в траншеї; |
|  | - захист від механічних пошкоджень; |
|  | - глибина закладення КЛ; |
|  | - покажчики колодязів і кутів повороту. |
| 24 | Лекція 24. Конструктивне виконання та монтаж електропроводок |
|  | - загальні відомості про електропроводки; |
|  | - техніка безпеки при прокладанні електропроводок; |
|  | - проект та схеми розведення електропроводок. |
|  | Тема 3. Структура і складові енергосистеми |
| 25 | Лекція 25. Стан та перспективи розвитку виробництва електроенергії в Україні. |
|  | - Проблеми розвитку електроенергетики; |
|  | - перспективи розвитку виробництва електроенергії в Україні. |
| 26 | Лекція26. Об’єднана енергетична система. |
|  | - об’єднана енергетична система України; |
|  | - розподіл електроенергії в Україні |
| 27 | Лекція 27. Типи електростанцій. |
|  | - типи електростанцій Україні; |
|  | - альтернативні джерела енергії. |
| 28 | Лекція 28. Електричні підстанції. Типи, класифікація, призначення. |
|  | - класифікація підстанцій; |
|  | - конструктивне виконання ПС; |
|  | - призначення ПС. |
| 29 | Лекція 29. Призначення, види та будова трансформаторів. |
|  | - призначення трансформаторів; |
|  | - двообмоткові трансформатори; |
|  | - триобмоткові трансформатори. |
|  | Тема 3. Схема заміщення елементів електричних мереж. |
| 30 | Лекція 30. Схема заміщення ліній. |
|  | - загальна модель лінії електропередачі; |
|  | - активний опір лінії; |
|  | - індуктивний опір лінії; |
|  | - активна провідність лінії; |
|  | - ємнісна провідність лінії. |
| 31 | Лекція 31. Схема заміщення двообмоткових трансформаторів |
|  | - Г-подібна схемою заміщення трансформаторів; |
|  | - активний опір двообмоткових трансформаторів; |
|  | - індуктивний опір двообмоткових трансформаторів; |
|  | - активна провідність двообмоткових трансформаторів; |
|  | - індуктивна провідність двообмоткових трансформаторів. |
| 32 | Лекція 32. Схема заміщення триобмоткових трансформаторів |
|  | - Г-подібна схемою заміщення триобмоткових трансформаторів; |
|  | - активний опір триобмоткових трансформаторів; |
|  | - індуктивний опір триобмоткових трансформаторів; |
|  | - активна провідність триобмоткових трансформаторів; |
|  | - індуктивна провідність триобмоткових трансформаторів. |
| 33 | Лекція 33. Втрати потужності в елементах електричної мережі. |
|  | - втрати потужності в лініях; |
|  | - втрати потужності в трансформаторах; |
|  | Тема 4. Розрахункова потужність вузла навантаження. |
| 34 | Лекція 34. Статичні характеристики потужності навантаження. |
|  | - узагальнені статичні характеристики потужності навантаження; |
|  | - представлення навантаження незмінною потужністю; |
|  | - врахування зміни навантаження при зміні напруги; |
|  | - схема заміщення навантаження. |
| 35 | Лекція 35. Поняття про падіння та втрату напруги, а також про потужність на початку та кінці лінії. |
|  | - падіння напруги; |
|  | - втрата напруги; |
|  | - визначення напруги на початку лінії. |
| 36 | Лекція 36. Розрахункова потужність вузла навантаження. |
|  | - однолінійна схема вузла мережі; |
|  | - схема заміщення вузла мережі. |
|  | Тема 5. Розрахунок параметрів усталеного режиму. |
| 37 | Лекція 37. Розрахунок розімкнутих мереж за напругою джерела живлення. |
|  | - однолінійна схема мережі; |
|  | - метод послідовних наближень; |
|  | - послідовність розрахунку параметрів мережі. |
| 38 | Лекція 38. Розрахунок розімкнутих мереж за напругою споживача. |
|  | - однолінійна схема мережі; |
|  | - послідовність розрахунку параметрів мережі. |
| 39 | Лекція 39. Розрахунок простої замкнутої мережі. |
|  | - схема мережі з замкнутим контуром; |
|  | - розрахункова схема заміщення мережі з двостороннім живленням; |
|  | - алгоритм розрахунку простої замкнутої мережі. |
|  | Тема 6. Якість електричної енергії. |
| 40 | Лекція 40. Державний стандарт якості електричної енергії. |
|  | - державний стандарт якості електричної енергії ДСТУ EN 50160: 2014; |
|  | - основні показники якості електричної енергії; |
|  | - додаткові показники якості електричної енергії; |
|  | - допоміжні параметри електричної енергії. |
| 41 | Лекція 41. Баланс активної та реактивної потужності у електричній мережі. |
|  | - баланс активної потужності; |
|  | - баланс реактивної потужності; |
|  | - статичні характеристики активної і реактивної потужності. |
| 42 | Лекція 42. Регулювання напруги зміною коефіцієнта трансформації трансформатора. |
|  | - зв’язок між відхиленням напруги у центрі живлення і на шинах елекроспоживача; |
|  | - трансформатори з ПБЗ; |
|  | - трансформатори з РПН. |

Практичні роботи

Практичне заняття №1. Основні відомості про конструктивне виконання і роботу повітряних ліній.

Практичне заняття №2. Основні відомості про конструктивне виконання і роботу самоутримних ізольованих проводів.

Практичне заняття №3. Основні відомості про конструктивне виконання і роботу кабельних ліній.

Практичне заняття №4. Основні відомості про конструктивне виконання і роботу кабельних муфт та споруд.

Практичне заняття №5. Основні відомості про монтаж електропроводок.

Практичне заняття №6. Основні відомості про проекти та схеми розведення електропроводок.

Практичне заняття №7. Основні відомості про конструктивне виконання і роботу електричних підстанцій.

Практичне заняття №8. Розрахунок параметрів схеми заміщення ліній електричних мереж.

Практичне заняття №9. Розрахунок параметрів схеми заміщення триобмоткових трансформаторів.

Практичне заняття №10. Розрахунок втрат потужності в елементах електричної мережі.

Практичне заняття №11. Розрахунок розімкнутих мереж за напругою джерела живлення.

Самостійна робота

Тема 1. Електричні мережі в електроенергетиці.

Тема 2. Конструктивне виконання електричних мереж.

Тема 3. Структура і складові енергосистеми

Тема 4. Схема заміщення елементів електричних мереж.

Тема 5. Розрахункова потужність вузла навантаження.

Тема 6. Розрахунок параметрів усталеного режиму.

Тема 7. Якість електричної енергії.

3. Рекомендована література

| 3.1. Основна література: |  |
| --- | --- |
| 1 | Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 №575/97-ВР. |
| 2 | Сегеда М.С. Електричні мережі та системи. Підручник / Третє видання, доповнене та перероблене. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 540 с. |
| 3 | Кирик В.В. Електричні мережі та системи. Режими роботи розімкнених мереж: навчальний посібник з дисципліни для всіх форм навчання та студентів іноземців напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». К. : НТУУ «КПІ» http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19121/1/POSS_EMS2014%20-kyryk.pdf |
| 4 | Загальна характеристика та розрахунок режимів розподільних мереж: навч. посібник / В. А. Лушкін, І. Г. Абраменко, І. В. Барбашов та ін.; за ред. І. Г. Абраменка; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – X.:ХНАМГ, 2016. – 193 с |
| 5 | Романюк Ю.Ф. Електричні системи та мережі. http://194.44.112.13/chytalna/511/index.html |
| 3.2. Допоміжна література: |  |
| 6 | Ежков В.В. Электрические системы и сети в примерах и иллюстрациях: учебное пособие для электроэнергетических специальностей. |
| 7 | http://www.studmed.ru/download/ezhkov-vv-zarudskiy-gk-zuev-en-i-dr-elektricheskie-sistemy-i-seti-v-primerah-i-illyustraciyah_4ac77f107f1.html |
| 3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті |  |
| 8 | http://www.studmed.uа |
| 9 | http://www.book.sumy.ua |

- Форма підсумкового контролю успішності навчання

Оцінювання практичних робіт, залік, екзамен.

- Засоби діагностики успішності навчання

Комплекти індивідуальних завдань.