Міністерство освіти і науки України

Технічний коледж Луцького національного технічного університету

Циклова комісія “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

підготовки молодшого спеціаліста

галузь знань 14 Електрична інженерія

спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:

Технічним коледжем Луцького національного технічного університету

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:

Шишкін Павло Вікторович

Обговорено та схвалено на засіданні циклової комісії “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ”

Протокол від “___”________________ 20____ року № ____

Голова ВЦК  ___________________________________

Обговорено та схвалено на засіданні циклової комісії “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ”

Протокол від “___”________________ 20____ року № ____

Голова ВЦК  ___________________________________

Обговорено та схвалено на засіданні циклової комісії “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ”

Протокол від “___”________________ 20____ року № ____

Голова ВЦК  ___________________________________

Обговорено та схвалено на засіданні циклової комісії “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ”

Протокол від “___”________________ 20____ року № ____

Голова ВЦК  ___________________________________

Обговорено та схвалено на засіданні циклової комісії “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ”

Протокол від “___”________________ 20____ року № ____

Голова ВЦК  ___________________________________

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, галузі знань 14 Електрична інженерія.

Предметом вивчення дисципліни є основі поняття електроенергетики, систем електропостачання та електричних мереж.

Міждисциплінарні зв'язки: навчальна дисципліна  базується на таких предметах як «Електропостачання», «Енергозбереження», «Електричні станції і підстанції», «Релейний захист і автоматика», «Монтаж та експлуатація електроустаткування», «Онови світлотехніки».

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:

Тема 1. Введення до електропостачання.

Тема 2. Основні закони та явища електротехніки в електроенергетиці.

Тема 3. Способи отримання електричної енергії.

Тема 4. Застосування електроенергії в народному господарстві.

Тема 5. Принцип роботи та конструктивне  виконання елементів ЕЕС.

Тема 6. Об’єднана енергетична система.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» полягає у формуванні та розвитку понять про електроенергетику, її сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку, а також основні структури і системи електропостачання.

Програму  орієнтовано на створення у студентів системи знань про основні поняття в електроенергетиці, складові енергосистем, технічні аспекти електропостачання, та способи генерування енергії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні закони електротехніки;

– будову та принцип дії класичних електричних машин та трансформаторів;

– основні елементи системи електропостачання;

– основні сфери застосування електричної енергії;

– основи електропостачання споживачів;

вміти:

– користуватися термінологією в області електропостачання;

–  пояснювати фізичний зміст законів електротехніки;

– пояснювати будову та принцип роботи електричних машин, трансформаторів та електричних апаратів;

– самостійно проводити вимірювання електричних величин.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин: 30год. лекції; 16год. практичні заняття; 14год. самостійна робота.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

|  | Тема 1. Введення до електропостачання. |
| --- | --- |
| 1 | Лекція 1. Загальна характеристика дисципліни. |
|  | - основні поняття в електроенергетиці; |
|  | - загальні характеристики системи електропостачання. |
| 2 | Лекція 2. Історія пізнання та опанування електричними явищами. |
|  | - історія опанування електричними явищами; |
|  | - історія виникнення і розвитку електроенергетики. |
|  | Тема 2. Основні закони та явища електротехніки в електроенергетиці. |
| 3 | Лекція 3. Електричне поле. Магнітне поле. Електродинаміка. |
|  | - силові характеристики електричного поля; |
|  | - енергетичні характеристики електричного поля. |
| 4 | Лекція 4. Магнітне поле. Електродинаміка. |
|  | - магнітне поле постійного струму; |
|  | - електромагнітне поле. |
| 5 | Лекція 5. Електричні і магнітні кола. |
|  | - кола постійного струму; |
|  | - кола змінного струму; |
|  | - значення енергетики в технічному прогресі. |
|  | Тема 3. Способи отримання електричної енергії. |
| 6 | Лекція 6.Енергетичні ресурси Землі. |
|  | - використання енергетичних ресурсів; |
|  | - види енергоресурсів та їх запаси. |
| 7 | Лекція 7. Способи отримання електричної енергії. |
|  | - технологічні установки для виробництва електроенергії; |
|  | - турбіни, газотурбінні установки, парогазові установки; |
| 8 | Лекція 8. Види електростанцій; |
|  | - ТЕС, АЕС, ГЕС; |
|  | - відновлювальна енергетика. |
|  | Тема 4. Застосування електроенергії в народному господарстві. |
| 9 | Лекція 9. Споживання електричної енергії. |
|  | - споживання електричної енергії в сільському господарстві; |
|  | - споживання електричної енергії комунальними закладами. |
| 10 | Лекція 10. Категорії надійності електропостачання. |
|  | - споживачі І-категорії; |
|  | - споживачі ІІ-категорії; |
|  | - споживачі ІІІ-категорії. |
|  | Тема 5. Принцип роботи та конструктивне виконання елементів ЕЕС. |
| 11 | Лекція 11. Конструктивне виконання елементів ЕЕС. |
|  | - виконання ЛЕП; |
|  | - схеми розташування проводів на опорах; |
|  | - виконання підстанцій. |
| 12 | Лекція 12. Передавання енергії на відстань. |
|  | - системи для передачі енергії; |
|  | - трансформація електроенергії. |
| 13 | Лекція 13. Характер розподільчих мереж. |
|  | - різновиди розподільних мереж; |
|  | - особливості виконання мереж. |
|  | Тема 6. Об’єднана енергетична система. |
| 14 | Лекція 14. Структура об’єднаної енергетичної системи. |
|  | - складові ОЕС; |
|  | - структура виконання ОЕС; |
|  | - переваги об’єднання енергетичних систем. |
| 15 | Лекція 15. Керування електроенергетичними системами. |
|  | - енергетична компанія «Укренерго»; |
|  | - структура і складові «Укренерго». |

Практичні роботи

Практичне заняття №1. Вивчення позначень основних одиниць виміру магнітних та електричних величин.

Практичне заняття №2. Визначення параметрів електромагнітних пристроїв.

Практичне заняття №3. Розрахунок електричних кіл з послідовним з’єднанням провідників.

Практичне заняття №4. Розрахунок електричних кіл з паралельним з’єднанням провідників.

Практичне заняття №5. Визначення параметрів кіл змінного струму.

Практичне заняття №6. Визначення основних параметрів трансформаторів.

Практичне заняття №7. Визначення параметрів вимірювальних пристроїв.

Практичне заняття №8. Визначення розрахункових навантажень та втрат потужностей у лініях електропередачі.

Самостійна робота

Тема 1. Введення до електропостачання.

Тема 2. Основні закони та явища електротехніки в електроенергетиці.

Тема 3. Способи отримання електричної енергії.

Тема 4. Застосування електроенергії в народному господарстві.

Тема 5. Принцип роботи та конструктивне виконання елементів ЕЕС

Тема 6. Об’єднана енергетична система.

3. Рекомендована література

| 3.1. Основна література: |  |
| --- | --- |
| 1 | Вступ до спеціальності [текст]: конспект лекцій для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / Герасимчук О.О. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2017. – 66 c. |
| 2 | Вступ до спеціальності [текст]: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання /.– Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2017. – 36 c. |
| 3 | Сегеда М.С. Проектування структурних схем електростанцій та підстанцій. Інформаційний ресурс в інтернеті: https://www.twirpx.com/file/1070490/ |
| 4 | Правила улаштування електроустановок. Інформаційний ресурс в інтернеті: http://www.energiy.com.ua/PUE.html |
| 5 | Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Інформаційний ресурс в інтернеті: http://www.eximpribor.com.ua/normi-gost/pravila-texn%D1%96chno%D1%97-ekspluatac%D1%96%D1%97-elektroustanovok-spojivach%D1%96v.html |
| 3.2. Допоміжна література: |  |
| 6 | Електричні станції і підстанції систем електропостачання: лабораторний практикум / М. Й. Федорів, В. В. Тутка, П. М. Николин, А. І. Поточний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 108 с. |
| 7 | Електричні станції і підстанції [текст]: методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / Євсюк М.М., Грицюк Ю.В. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2018. – 93 c. |
| 3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті |  |
| 8 | http://www.studmed.uа |
| 9 | http://www.book.sumy.ua |

- Форма підсумкового контролю успішності навчання

Оцінювання практичних робіт, залік.

- Засоби діагностики успішності навчання

Комплекти індивідуальних завдань.