Питання на залік з дисципліни «Основи світлотехніки»

- Поняття випромінювання ?

- Характеристики випромінювання ?

- Резонансне випромінювання ?

- Оптична область випромінювання ?

- Поняття енергетичної експозиції ?

- Енергетичні характеристики оптичного випромінювання ?

- Приймачі оптичного випромінювання ?

- Вимого до еталонного приймача ?

- Види зору ?

- Поняття «денного» та «нічного» зору ?

- Поняття акомодації ока ?

- Поняття світлового потоку ?

- Поняття світності ?

- Види освітленості поверхні ?

- Визначення освітленості поверхні ?

- Визначення світності поверхні ?

- Визначення яскравості поверхні ?

- Переваги і недоліки ламп ДРЛ

- Принцип фотолюмінісценції ?

- Будова ламп ДНаТ ?

- Оптичне випромінювання ?

- Нерезонансне випромінювання ?

- Види оптичного випромінювання ?

- Процеси пристосування ока ?

- Поняття сили світла ?

- Поняття яскравості ?

- Поняття ефективного потоку ?

- Поняття заломлення світла ?

- Переваги і недоліки ламп ДНаТ ?

- Принцип електролюмінісценції ?

- Будова ламп ДРЛ ?

- Переваги LED ламп ?

- Недоліки LED ламп ?

- Перспективи використання LED ламп ?

- Поняття галузевих норм освітлення ?

- Освітленість робочої поверхні ?

- Розряди зорових робіт?

- Призначення світильників ?

- Вимоги до конструкції світильників ?

- Ступені захисту від пилу ?

- Застосування точкового методу розрахунку освітлення ?

- Загальнодержавні норми освітлення ?

- Поняття робочої поверхні ?

- Класи світильників за світлорозподілом?

- Поняття ККД світильників ?

- Умови для вибору розміщення ОП ?

- Ступені захисту від води ?

- Застосування методу коефіцієнта використання для розрахунку освітлення ?

- Особливості розрахунку прожекторного освітлення ?

- Основні характеристики прожекторів ?

- Джерела живлення освітлювальних установок ?

- Застосування самостійних освітлювальних трансформаторів ?

- Види мереж внутрішнього освітлення ?

- Види мереж зовнішнього освітлення ?

- Схеми живлення освітлення від двох однотрансформаторних підстанцій ?

- Схеми живлення освітлення від двохтрансформаторних підстанцій ?

- Використання апаратів захисту в освітлювальних мережах ?

- Особливості виконання аварійного освітлення ?

- Особливості виконання евакуаційного освітлення ?

- Особливості виконання робочого освітлення ?