Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Електричні машини» для студентів групи 31-ЕТ ( 6 семестр)

- Класифікація і номінальні дані електричних машин.

- Номінальні дані електричних машин.

- Призначення, область застосування і номінальні дані трансформаторів.

- Конструкції магнітопроводів та обмоток трансформаторів.

- Принцип дії однофазного трансформатора.

- Охолодження трансформаторів.

- Конструктивне виконання обмоток трансформаторів.

- Рівняння напруг трансформатора при неробочому ході.

- Векторна діаграма напруг при неробочому ході.

- Намагнічуючий струм і струм неробочого ходу трансформатора.

- Заступна схема та втрати в трансформаторі при неробочому ході.

- Дослід неробочого ходу трансформатора.

- Магнітне поле і рівняння магніторушійних сил трансформатора при навантаженні.

- Рівняння напруг обмоток трансформатора при навантаженні.

- Зведення вторинних величин до первинної обмотки.

- Заступна схема та векторна діаграма трансформатора при навантаженні.

- Дослід короткого замикання трансформатора.

- Зовнішні характеристики трансформатора.

- Рівняння зовнішньої характеристики.

- Втрати потужності і коефіцієнт корисної дії трансформатора.

- Вимірювальні трансформатори напруги

- Вимірювальні трансформатори струму.

- Автотрансформатори.

- Класифікація обмоток асинхронних машин.

- Втрати потужності і коефіцієнт корисної дії асинхронних машин.

- Регулювання швидкості обертання асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором.

- Гальмівні режими асинхронних машин.

- Основні види машин змінного струму та їх будова.

- Області використання, конструкція та принцип дії асинхронних машин.

- Асинхронна машина з загальмованим ротором як фазорегулятор та індукційний регулятор.

- Заміна обертового ротора нерухомим.

- Механічна характеристика асинхронного двигуна. Формула Клосса.

- Робочі характеристики асинхронного двигуна.

- Пуск асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором.

- Робочі характеристики асинхронного двигуна.

- Енергетична діаграма асинхронного двигуна.

- Принцип дії лінійного асинхронного двигуна.

- Однофазні асинхронні двигуни.

- Робота трифазного АД від однофазної мережі.

- Універсальні колекторні двигуни.

- Класифікація і номінальні дані електричних машин.

- Конструктивні схеми і принцип дії синхронної машини.

- Робота синхронного генератора при неробочому ході.

- Векторні діаграми явнополюсного синхронного генератора з урахуванням насичення магнітного кола.

- Векторні діаграми явнополюсного синхронного генератора без урахування насичення магнітного кола.

- Характеристики синхронного генератора при роботі на автономне навантаження.

- Вмикання синхронного генератора на паралельну роботу.

- Регулювання активної потужності генератора, що працює паралельно з мережею.

- Регулювання реактивної потужності генератора, що працює паралельно з мережею.

- Потужність синхронного генератора, що працює паралельно з мережею.

- Електромагнітний момент синхронного генератора, що працює паралельно з мережею.

- Статична стійкість синхронного генератора, що працює паралельно з  мережею.

- Кутові характеристики синхронної машини.

- V-подібні характеристики синхронного генератора.

- Робота синхронної машини в режимі двигуна.

- V-подібні характеристики двигуна.

- Пуск синхронних двигунів.

- Регулювання швидкості обертання ротора синхронного двигуна.

- Рівняння швидкісної характериститики двигуна постійного струму.

- Будова і принцип роботи машин постійного струму.

- Регулювання швидкості обертання двигунів постійного постійного струму.

- Класифікація обмоток машин постійного струму та їх елементи.

- Класифікація генераторів постійного струму за способами збудження.

- Характеристики генераторів постійного струму.

- Класифікація двигунів постійного струму за способами збудження.

- Характеристики двигунів постійного струму.

- Пуск двигунів постійного струму.

- Регулювання швидкості обертання двигунів постійного струму.

- Пуск двигунів постійного струму.

- Зовнішня та регулювальна характеристики генераторів постійного струму.