ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  1

1. Класифікація і номінальні дані електричних машин.

2. Регулювання швидкості обертання двигунів постійного постійного струму.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  2

- Конструктивні схеми і принцип дії синхронної машини.

- Класифікація обмоток машин постійного струму та їх елементи.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  3

1. Робота синхронного генератора при неробочому ході.

2. Класифікація генераторів постійного струму за способами збудження.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  4

1. Векторні діаграми явнополюсного синхронного генератора з урахуванням насичення магнітного кола.

2. Характеристики генераторів постійного струму. Основні види машин змінного струму та їх будова.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  5

1. Векторні діаграми явнополюсного синхронного генератора без урахування насичення магнітного кола.

2. Класифікація двигунів постійного струму за способами збудження. Векторні діаграми неявнополюсного синхронного генератора з урахуванням та

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  6

1. Характеристики синхронного генератора при роботі на автономне навантаження.

2. Характеристики двигунів постійного струму.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №7

1. Вмикання синхронного генератора на паралельну роботу.

2. Пуск двигунів постійного струму.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №8

1. Регулювання активної потужності генератора, що працює паралельно з мережею.

2. Регулювання швидкості обертання двигунів постійного струму.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №9

1. Регулювання реактивної потужності генератора, що працює паралельно з мережею. навантаженні.

2. Рівняння швидкісної характериститики двигуна постійного струму.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  10

1. Потужність синхронного генератора, що працює паралельно з мережею.

2. Зовнішня та регулювальна характеристики генераторів постійного струму

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11

1. Електромагнітний момент синхронного генератора, що працює паралельно з мережею.

2. Гальмівні режими машин постійного струму.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  12

1. Статична стійкість синхронного генератора, що працює паралельно з мережею.

2. Уніполярні машини.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  13

1. Кутові характеристики синхронної машини.

2. Вентильні двигуни.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  14

1. V-подібні характеристики синхронного генератора.

2. Мікродвигуни з безпазовим і печатним якорем.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15

1. Робота синхронної машини в режимі двигуна.

2. Трифазні колекторні двигуни.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  16

1. V-подібні характеристики двигуна.

2. Однофазні колекторні двигуни.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17

1. Пуск синхронних двигунів.

2. Двигуни для ручного електроінструменту.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  18

- Регулювання швидкості обертання ротора синхронного двигуна.

2. Гістерезисний та кроковий двигуни.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  19

- Рівняння швидкісної характериститики двигуна постійного струму.

2. Синхронні реактивний двигуни.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  20

1. Будова і принцип роботи машин постійного струму.

2. Теплові режими електричних машин.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  21

1. V-подібні характеристики двигуна.

2. Однофазні колекторні двигуни.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22

1. Пуск синхронних двигунів.

2. Двигуни для ручного електроінструменту.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №23

- Регулювання швидкості обертання ротора синхронного двигуна.

2. Гістерезисний та кроковий двигуни.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №24

- Рівняння швидкісної характериститики двигуна постійного струму.

2. Синхронні реактивний двигуни.

3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №25

1. Будова і принцип роботи машин постійного струму.

2. Теплові режими електричних машин.

3. Задача.