Міністерство освіти і науки України
 Технічний фаховий коледж
Луцького національного технічного університету

Погоджено                                                                     Затверджую

Директор

ТзОВ «Холодтехсервіс»                                               Заступник директора 
________ Ярослав ГУПАЛО                                        ________ Інна АНДРОЩУК

Детальна програма  виробничої практики
з професії
«Cлюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»
44 група

Розглянуто і схвалено на

засіданні циклової комісії

Протокол  №__ від ____

Голова циклової комісії

Микола ЄВСЮК_________

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виробнича практика здобувачів освіти освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник  із професії слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання проводиться на підприємствах міста Луцька та області з 24.03.2022р. по 24.06.2022р.

Дана програма виробничої практики з професії слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання  розроблена навчальним закладом з врахуванням вимог професії, освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників  3,4 розрядів, характеру і змісту роботи   підприємств ,замовників робітничих кадрів області, особливостей  проведення робіт з  діагностики ,монтажу , технічного обслуговування та ремонту систем вентиляції та кондиціювання, наявності відповідного сучасного обладнання.

Згідно робочого навчального плану з професії слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання  3,4 розрядів на виробничу практику відведено:

На 3 розряд –  273 год.

На 4 розряд -  168 год.

Терміни проведення виробничої практики:

3 розряд з   24.03.2022р. по20.05.2022 р.

4 розряд 23.05.2022р. по 24.06.2022 р.

Режим праці здобувачів освіти освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник     відповідає режиму роботи підприємства. Тижневе навантаження становить 35 годин (7-годинний робочий день).

Рівень кваліфікації здобувачів освіти освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований  робітник визначається за результатом виконаної кваліфікаційних пробних робіт, які є завершальним етапом виробничої практики з  3,4 розрядів.

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Мета виробничої практики, як заключного етапу навчально-виховного процесу, є підготовка майбутнього робітника до самостійної роботи слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляйії та кондиціювання.

Основними завданням виробничої практики здобувачів освіти освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований  є:

- адаптація до конкретних виробничих умовах;

- закріплення і удосконалення професійних знань, вмінь і навичок;

- накопичення досвіду самостійної роботи на виробництві;

- опанування сучасним виробничими технологіями , обладнання, інструментами;

- дотримання встановлених робітничих норм часу під час виконання завдань;

- опанування планування праці на робочому місці.

Програма виробничої практики з професії

слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання Кваліфікація: 3 розряд

| №п/п | Назва теми (компетентності) | К-сть годин |
| --- | --- | --- |
| Тема 1: Інструктаж з організації робочого місця і безпеки праці. Дотримання загальних вимог ОП та ТБ |  | 7 |
| 1. | Інструктаж з організації робочого місця і безпеки праці. Дотримання загальних вимог ОП та ТБ. Правила долікарської допомоги. Ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства. | 7 |
| Тема 2: Самостійне виконання робіт за професією « слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання » 3 розряду |  | 266 |
| 2.1: Виконання робіт з монтажу систем та устаткування вентиляції |  | 28 |
| 1. | Ознайомлення з типами вентиляційних систем підприємства, основними елементами вентиляційних систем | 7 |
| 2. | Виконання монтажу основних елементів вентиляції. | 7 |
| 3. | Під’єднання решітки входу зворотного клапану, фільтрів, повітря відводів | 7 |
| 4. | Виконання електричного під’єднання вентиляційної системи | 7 |
| 2.2: Виконання робіт з розрахунку потужності, монтажу та демонтажу систем кондиціонування повітря |  | 224 |
| 1. | Підготувати робоче місце для монтажу кондиціонера | 7 |
| 2. | Визначити та накреслити схематично план прокладання фреонової магістралі | 7 |
| 3. | Відпрацювання на практиці режимів роботи кондиціонерів. | 7 |
| 4. | Визначення потужності кондиціонерів та додаткових функцій | 7 |
| 5. | Відпрацювати вміння керування пультами управління та їх функціями | 7 |
| 6. | Підбір інструменту, пристроїв та механізмів для монтажу спліт - системи | 7 |
| 7. | Розрахувати потужність кондиціонера для конкретного монтажу | 7 |
| 8. | Вибрати місце для монтажу внутрішнього та зовнішнього блоків спліт - системи | 7 |
| 9. | Розмітити та встановити монтажну пластину | 7 |
| 10. | Встановити та закріпити внутрішній блок кондиціонера | 7 |
| 11. | Розмітити та встановити кронштейни та зовнішній блок кондиціонера | 7 |
| 12. | Розкотити, захистити ізоляцією монтажні труби. | 7 |
| 13. | Виконати обрізання та вальцювання монтажних труб. | 7 |
| 14. | Виконати під’єднання траси | 7 |
| 15. | За ізолювати та захистити місця під’єднання траси | 7 |
| 16. | Під’єднати та прокласти дренажну систему | 7 |
| 17. | Виконати електричне під’єднання між блочного кабелю до внутрішнього та зовнішнього блоків | 7 |
| 18. | Підключити манометричний колектор та здійснити вакуумування за допомогою вакуумного насосу | 7 |
| 19. | Перевірити герметичність монтажної траси. | 7 |
| 20. | За допомогою шестигранників запустити холодоагент в спліт – систему. | 7 |
| 21. | Виконати захист монтажної траси за допомогою тефлонової стрічки. | 7 |
| 22. | Виконати первинний запуск кондиціонера | 7 |
| 23. | Перевірити робочі параметри спліт – системи у всіх режимах. | 7 |
| 24. | Інструктаж з ТБ та ОП при роботах з демонтажу систем кондиціювання. | 7 |
| 25. | Запустити кондиціонер на охолодження на сервісну температуру | 7 |
| 26. | Під’єднати манометричний колектор, проаналізувати тиск в системі. | 7 |
| 27. | Скачати холодоагент та перекрити крани 2х та 3х ходових клапанів. | 7 |
| 28. | Виконати демонтаж траси та дренажної системи. | 7 |
| 29. | Демонтувати зовнішній блок спліт - системи. | 7 |
| 30. | Демонтувати кронштейни | 7 |
| 31. | Демонтувати внутрішній блок спліт - системи. | 7 |
| 32. | Демонтувати монтажну пластину | 7 |
| 2.3: Виконання кваліфікаційних пробних практичних робіт з монтажу та демонтажу кондиціонера. |  | 7 |
| 2.4: Виконання кваліфікаційних пробних практичних робіт з монтажу та демонтажу кондиціонера |  | 7 |

Програма виробничої практики з професії

слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання Кваліфікація: 4 розряд

| Тема 1: Інструктаж з організації робочого місця і безпеки праці. Дотримання загальних вимог ОП та ТБ |  | 7 |
| --- | --- | --- |
| Тема 2: Самостійне виконання робіт за професією « слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання » 4 розряду |  | 140 |
| 2.1: Виконання робіт з сервісного обслуговування та ремонту системи кондиціонування повітря |  | 63 |
| 1. | Виконати діагностику кондиціонера. | 7 |
| 2. | Очистити дренажну систему. | 7 |
| 3. | До заправити холодоагент в кондиціонер. | 7 |
| 4. | Скачати холодоагент з кондиціонера. | 7 |
| 5. | Розібрати та промити основні частини внутрішнього блоку спліт – системи. | 7 |
| 6. | Очистити елементи внутрішнього блоку антисептиком та дезінфікуючим засобом. | 7 |
| 7. | Розібрати та промити основні частини зовнішнього блоку спліт – системи. | 7 |
| 8. | Перевірити опір ізоляції електричної частини кондиціонера, та електричне під’єднання міжблокового кабелю. | 7 |
| 9. | Перевірити температуру на вході та виході внутрішнього блоку у різних режимах роботи. | 7 |
| 2.2: Ремонт кондиціонерів та способи усунення пошкоджень (механічні та електричні) |  | 84 |
| 1. | Виконати ремонт та очистку дренажної системи кондиціонера. | 7 |
| 2. | Визначити та усунути проблему при роботі кондиціонера при незмінній температурі. | 7 |
| 3. | Замінити конденсатор в зовнішньому блоці. | 7 |
| 4. | Усунути проблему несправності пульта управління. | 7 |
| 5. | Визначити причину не запуску компресора. | 7 |
| 6. | Виміряти опір ізоляції між обмотками компресора | 7 |
| 7. | Усунути причину обмерзання труб та теплообмінника внутрішнього блоку. | 7 |
| 8. | Скачати зайвий холодоагент. | 7 |
| 9. | Усунути причину обмерзання труб та теплообмінника зовнішнього блоку. | 7 |
| 10. | До заправити кондиціонер холодоагентом R-410А. | 7 |
| 11. | До заправити кондиціонер холодоагентом R-22. | 7 |
| 12. | Проаналізувати та визначити типи помилок які показує дисплей внутрішнього блоку. | 7 |
| 2.3: Виконання кваліфікаційних пробних практичних робіт з ремонту та технічного обслуговування кондиціонера. |  | 7 |
| 2.4: Виконання кваліфікаційних пробних практичних робіт з ремонту та технічного обслуговування кондиціонера |  | 7 |

IV. Робочі місця учнів

- Підприємства з ремонту ,обслуговування , діагностування

систем вентиляйії та кондиціювання : ТзОВ «Ламікс», ТзОВ «Агроситниця»,ТзОВ «Біофрозен», ПП Науково-виробнича фірма «Фан-Ком»,ПП «Пікет», ПрАТ «Цумань», ТзОВ ОККО-Рітейл АЗС №РН 29, РО Християнська місія «Голос НадіЇ», ТзОВ «ВолиньАгроКомплект», ТзОВ «Арктика Захід», ВКПП «Агропромтехцентр», ТзОВ  ВКП «Содр» АТД, ТзОВ «Волиньтабак»

V. Вивчення сучасних технологій, обладнання, інструментів,
раціональних прийомів і методів праці

5.1. Сучасні виробничі технології

| № з/п | Назва сучасної виробничої технології |
| --- | --- |
| 1. | Вивчення методів технічного обслуговування, ремонту систем вентиляції та кондиціювання застосовуючи новітні технології та мультимедійні комплекси, процесу зварювання мідних труб різних діаметрів. |

5.2Раціональні прийоми і методи праці

| № з/п | Види робіт |
| --- | --- |
| 1. | Ознайомлення з організацією робочих місць кращих працівників підприємств для проведення діагностичних та ремонтних робіт систем вентиляції та кондиціювання |
| 2. | Освоєння виробничих навиків, передових методів і прийомів робіт новаторами виробництва |
| 3. | Ознайомлення з раціональною організацією робочих місць та розміщення приладів, специфічного інструменту для проведення діагностичних та ремонтних робіт систем вентиляції та кондиціювання |
| 4. | Освоєння нових прогресивних та енергозберігаючих методів експлуатації систем вентиляції та кондиціювання. |
| 5. | Дотримання встановлених норм часу на виконання окремих діагностичних та ремонтних робіт систем вентиляції та кондиціювання. |