МІНСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Методична комісія педагогічних працівників технічних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                             Заступник директора
з навчально-виробничої

роботи

_____ Інна АНДРОЩУК

«     » серпня 2022 року

РОБОЧА ПРОГРАМА

з виробничого навчання

Розробник:  Шишов О.В. – майстер виробничого навчання

Код та назва професії:  7233  слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Рівень кваліфікації: 3,4 розряд

Ступінь навчання: другий

Вид професійної підготовки: первинна професійна підготовка

Вид підготовки для здобуття ПТО: професійно – практична

Мова навчання: українська

2022 рік

Професія :  7233  слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Кваліфікація: :  слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 3-го розряду

| №п/п | Назва теми (компетентності) | К-сть годин |
| --- | --- | --- |
| Тема 1:Застосування вентиляційних систем, типи вентиляційних систем Застосування кондиціонерів повітря, основні типи, пристрої та характеристики |  | 36 |
| 1. | Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця і безпеки праці. Знайомство з технологічними картками, з обладнанням, з сучасними технологіями | 6 |
| 2. | Дотримання загальних вимог забезпечення охорони праці та пожежної безпеки | 6 |
| 3. | Основні елементи електродвигунів які використовуються в електрифікованому інструменті та застосовуються для монтажних вентиляційних робіт | 6 |
| 4. | Основні елементи кондиціонерів | 6 |
| 5. | Виконання слюсарних робіт, які виконуються під час технічного обслуговування та ремонту систем вентиляції та кондиціювання | 6 |
| Тема 2:Виконання робіт з монтажу систем та устаткування вентиляції |  | 24 |
| 6. | Природна вентиляція, механічна вентиляція, припливна та витяжна вентиляція, канальна та безканальна вентиляція | 6 |
| 7. | Основні елементи вентиляційних систем (решітка входу, клапан, фільтр, вентилятор, калорифер, шумоглушник, система повітро відводів, повітро розподільчі пристрої, декоративні решітки, флянці, з’єднувачі | 6 |
| 8. | Монтаж систем та устаткування вентиляції (згідно розрахунків монтажних проектів , ГОСТ ів) | 6 |
| 9. | Електричне під’єднання вентиляційних систем | 6 |
| Тема 3:Застосування кондиціонерів повітря, основні типи, пристрої та характеристики |  | 30 |
| 10. | Інструктаж з техніки безпеки. Типи кондиціонерів | 6 |
| 11. | Принцип та режими роботи кондиціонерів | 6 |
| 12. | Потужності кондиціонерів. Додаткові функції кондиціонерів | 6 |
| 13. | Пульти управління та їх функції Типи холодоагентів | 6 |
| 14. | Основні елементи кондиціонерів: - внутрішній блок - зовнішній блок | 6 |
| Тема 4:Монтаж кондиціонерів |  | 72 |
| 15. | Інструменти ,пристрої ,механізми для монтажу кондиціонерів | 6 |
| 16. | Розрахунок потужності кондиціонера для конкретного монтажу. Вибір та місце встановлення кондиціонерів | 6 |
| 17. | Підготовка до монтажу | 6 |
| 18. | Розмітка та встановлення внутрішнього блоку | 6 |
| 19. | Розмітка та встановлення зовнішнього блоку | 6 |
| 20. | Підготовка монтажної траси | 6 |
| 21. | Під’єднання траси: - захист монтажних труб ізоляцією - обрізання та вальцювання монтажних труб - кінцеве під’єднання траси | 12 |
| 22. | Під’єднання та прокладання дренажної системи | 6 |
| 23. | Під’єднання електрики внутрішнього та зовнішнього блоків | 6 |
| 24. | Під’єднання манометрів та вакуумування, перевірка герметичності системи. Впуск холодоагента | 6 |
| 25. | Обмотка траси вініловою стрічкою, кінцева перевірка монтажних робіт. Первинний запуск кондиціонера, діагностика робочих параметрів кондиціонера | 6 |
| Тема 5:Демонтаж кондиціонера |  | 36 |
| 26. | Запуск кондиціонера на охолодження | 6 |
| 27. | Під’єднання манометрів | 6 |
| 28. | Скачування холодоагента | 6 |
| 29. | Демонтаж траси, дренажної системи | 6 |
| 30. | Демонтаж зовнішнього блоку | 6 |
| 31. | Демонтаж внутрішнього блоку | 6 |

Професія :  7233  слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Кваліфікація: :  слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4-го розряду

| №п/п | Назва теми (компетентності) | К-сть годин |
| --- | --- | --- |
| Виконання робіт з сервісного обслуговування та ремонту системи кондиціонування повітря |  | 84 |
| Тема 6:Виконання робіт з сервісного обслуговування та ремонту |  | 36 |
| 1. | Діагностика кондиціонера. Очищення дренажних труб | 6 |
| 2. | Дозаправка кондиціонера холодоагентом при потребі. Перевірка пульта | 6 |
| 3. | Очищення елементів внутрішнього блоку антисептиком, дезінфікуючим засобом: - фільтрів - крильчатки - теплообмінника - повздовжні та поперечні лопаті | 12 |
| 4. | Перевірка ізоляції. Очищення зовнішнього блоку | 6 |
| 5. | Перевірка температура на вході та виході внутрішнього блоку в різних режимах роботи. Оцінка герметичності труб | 6 |
| Тема 7:Ремонт кондиціонерів та способи усунення пошкоджень (механічні та електричні) |  | 48 |
| 6. | Не витікає вода через дренаж | 6 |
| 7. | При роботі кондиціонера температура залишається незмінною | 6 |
| 8. | Спліт-система не реагує на сигнали пульта | 6 |
| 9. | Вибиває електрика. Не запускається компресор | 6 |
| 10. | Не працює вентилятори зовнішнього та внутрішнього блоків | 6 |
| 11. | Обмерзання труб та теплообмінника внутрішнього блоку | 6 |
| 12. | Обмерзання теплообмінника зовнішнього блоку | 6 |
| 13. | Табло внутрішнього блоку показує помилку | 6 |

Робоча програма виробничого навчання «слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання» для здобувачів професійної (професійно - технічної) освіти І курсу складена на основі стандарту професійної (професійно - технічної) освіти, СП(ПТ)о ________ - 20_____ з професії  __________

«  » ________ 2022 року - ______ с.

Розробники: Олександр ШИШОВ – майстер виробничого навчання

Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні циклової комісії «Електричної інженерії»

Протокол від «  »                2022 року №___

Голова циклової комісії

Микола ЄВСЮК___________________

Схвалено Педагогічною радою ТФК Луцького НТУ

Протокол від «__» ________ 2022 року №___