КОМПЛЕКСНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

з професії:

І

7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Комплексне кваліфікаційне завдання №1

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Розкрити поняття вентиляція, вентилятор, вентиляторна установка. Типи вентиляції. Сфери застосування.

2. Опишіть основні та додаткові функції кондиціонера

3. Зарисуйте схематично напрямок потоку фреону та його атмосферний стан при роботі кондиціонера на охолодження.

4. Виконайте розмітку монтажу внутрішнього блоку кондиціонера спліт-системи.

Комплексне кваліфікаційне завдання №2

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Призначення і основні типи вентиляторів. Основні характеристики вентиляторів.

2. Які типи холодоагентів найбільш поширені в системах кондиціювання повітря. Основні характеристики.

3. Зарисуйте схематично напрямок потоку фреону та його атмосферний стан при роботі кондиціонера на тепло.

4. Виконайте розмітку монтажу зовнішнього блока кондиціонера спліт-системи.

Комплексне кваліфікаційне завдання №3

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Розкрити поняття штучна вентиляція. Охарактеризувати основні види штучної вентиляції.

2. Виконайте схему та опишіть принцип роботи кондиціонера.

3. Розрахуйте потужність кондиціонера:

Вихідні дані:

– площа приміщення S = 12 м2;

– висота h = 3 м;

– кількість людей – 4 чол.;

– кількість комп’ютерів – 4;

– побутові прилади: холодильник – 1 шт.

4. Проведіть під’єднання електрики між внутрішнім та зовнішніми блоками, під’єднайте дренаж і дренажний насос.

Комплексне кваліфікаційне завдання №4

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Розкрити поняття природна вентиляція, тепловий і вітровий напір, неорганізована і організована природна вентиляція

2. Класифікація систем кондиціонування повітря.

3. Наведіть методику розрахунку потужності кондиціонера.

4. Проведіть вальцювання та під’єднання фреонової магістралі у спліт-системі.

Комплексне кваліфікаційне завдання №5

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Що таке продуктивність вентиляційних систем. Наведіть основні вимоги до систем природної і штучної вентиляції. Норми повітрообміну.

2. Які Ви знаєте класи енергоефективності кліматичного устаткування. Розкрийте поняття холодильний коефіцієнт.

3. Проведіть інструктаж з правильної експлуатації кондиціонера.

4. Захистіть фреонову магістраль ізоляційною стрічкою, перевірте цільність фреонової магістралі.

Комплексне кваліфікаційне завдання №6

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Які бувають типи повітрозабірних пристроїв систем вентиляції. Наведіть схеми.

2. Опишіть будову і принцип роботи кондиціонерів віконного типу. Наведіть їх переваги і недоліки.

3. Зарисуйте схему витяжної вентиляції та виконайте її опис.

4. Проведіть вакуумування кондиціонера, виконайте запуск холодоагента, перевірте тиск фреонової магістралі.

Комплексне кваліфікаційне завдання №7

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Що таке промислова аспірація. Сфери застосування промислових систем пиловидалення. Типи аспіраційних установок

2. Опишіть будову і принцип роботи кондиціонера спліт-системи. Наведіть їх переваги і недоліки.

3. Проведіть інструктаж правильного користування пультом дистанційного керування кондиціонера.

4. Проведіть первинний запуск кондиціонера, перевірте роботу кондиціонера в різних режимах.

Комплексне кваліфікаційне завдання №8

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Дайте визначення кондиціонування повітря. Поняття система кондиціонування повітря. Сфери застосування.

2. Наведіть основні конструкційні елементи внутрішнього блока кондиціонера.

3. Зарисуйте схему припливної вентиляції та виконайте її опис.

4. Виконайте дозаправку кондиціонера (R-22, R-410А)

Комплексне кваліфікаційне завдання №9

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Шумоглушники і теплоутилізатори у системах вентиляції.

2. Наведіть основні конструкційні елементи зовнішнього блока кондиціонера.

3. Зарисуйте схему припливно-витяжної вентиляції та виконайте її опис

4. Виконайте демонтаж вентилятора внутрішнього блока спліт-системи.

Комплексне кваліфікаційне завдання №10

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Регулювальні пристрої вентиляційних систем.

2. Які типи компресорів застосовуються для кондиціонерів. Розкрийте принцип роботи компресора будь-якого типу.

3. Під час роботи кондиціонера на охолодження обмерзає тонка трубка фреонової магістралі (причина обмерзання, методи усунення пошкодження).

4. Виконайте демонтаж вентилятора зовнішнього блока спліт-системи.

Комплексне кваліфікаційне завдання №11

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Пристрої для очищення повітря від пилу.

2. Наведіть основні функції пульта дистанційного керування кондиціонера

3. Недостатня різниця температур на вході та виході внутрішнього блоку (причини та методи усунення пошкоджень)

4. Під’єднайте манометри та перевірте тиск у фреоновій магістралі при виключеному кондиціонері.

Комплексне кваліфікаційне завдання №12

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Опишіть комфортні параметри повітряного середовища.

2. Опишіть принцип роботи кондиціонера на охолодження, напрям потоку фреону.

3. Відсутнє витікання конденсату (вкажіть причини та метод усунення несправності).

4. Виконайте технічне обслуговування внутрішнього блока спліт-системи.

Комплексне кваліфікаційне завдання №13

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Які типи кондиціонерів Вам відомі. Які їх переваги і недоліки.

2. Опишіть принцип роботи кондиціонера на тепло, напрям потоку фреону.

3. Несправність – не запускається компресор (причини та метод перевірки цілісності обмоток).

4. Підготуйте кондиціонер до демонтажу (порядок демонтажу).

Комплексне кваліфікаційне завдання №14

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Опишіть принцип дії та основні режими роботи кондиціонера.

2. Наведіть основні вимоги до систем вентиляції.

3. Кондиціонер не реагує на пульт дистанційного управління (причина та метод усунення пошкоджень).

4. Замініть температурний датчик внутрішнього блоку кондиціонера.

Комплексне кваліфікаційне завдання №15

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Опишіть функціональні можливості і наведіть перелік технічних характеристик кондиціонерів

2. Які Ви знаєте класи енергоефективності кліматичного устаткування. Розкрийте поняття холодильний коефіцієнт.

3. Наведіть основні етапи монтажу і налагодження систем вентиляції та кондиціювання повітря.

4. Замініть температурний датчик зовнішнього блока кондиціонера.

Комплексне кваліфікаційне завдання №16

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Які бувають різновиди спліт-систем. Наведіть приклади.

2. Опишіть будову і принцип роботи кондиціонерів віконного типу. Наведіть їх переваги і недоліки.

3. Зарисуйте схему витяжної вентиляції та виконайте її опис.

4. Перевірте правильність підключення міжблочного кабелю.

Комплексне кваліфікаційне завдання №17

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Дайте визначення кондиціонування повітря. Поняття система кондиціонування повітря. Сфери застосування.

2. Наведіть основні конструкційні елементи кондиціонера (будь-якого типу).

3. Проведіть інструктаж правильного користування пультом дистанційного керування кондиціонера.

4. Виконайте технічне обслуговування зовнішнього блоку.

Комплексне кваліфікаційне завдання №18

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Що таке вентиляційна установка? Наведіть перелік складових частин вентиляційної установки.

2. Наведіть основні конструкційні елементи внутрішнього блока кондиціонера.

3. Зарисуйте схему припливної вентиляції та виконайте її опис.

4. Проведіть очистку піддона внутрішнього блоку кондиціонера.

Комплексне кваліфікаційне завдання №19

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Наведіть класифікацію вентиляційних систем. Критерії і види.

2. Наведіть основні конструкційні елементи зовнішнього блока кондиціонера.

3. Зарисуйте схему припливно-витяжної вентиляції та виконайте її опис

4. Демонтуйте вентилятор внутрішнього блоку та перевірте ємність конденсатора.

Комплексне кваліфікаційне завдання №20

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Види вентиляторів. Затосування. Характеристики.

2. Які типи компресорів застосовуються для кондиціонерів. Розкрийте принцип роботи компресора будь-якого типу.

3. Під час роботи кондиціонера на охолодження обмерзає тонка трубка фреонової магістралі (причина обмерзання, методи усунення пошкодження).

4. Замініть конденсатор зовнішнього блока кондиціонера.

Комплексне кваліфікаційне завдання №21

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Природна і штучна вентиляція. Наведіть переваги і недоліки

2. Наведіть основні функції пульта дистанційного керування кондиціонера

3. Недостатня різниця температур на вході та виході внутрішнього блоку (причини та методи усунення пошкоджень)

4. Перевірте цілісність компресора, використовуючи тестер.

Комплексне кваліфікаційне завдання №22

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Що таке мультиспліт-системи. Які їх відмінності від спліт-систем.

2. Опишіть принцип роботи кондиціонера на охолодження, напрям потоку фреону.

3. Опишіть вимоги охорони праці під час виконання робіт з обслуговування систем кондиціювання повітря.

4. Замініть вилку живлення для підключення внутрішнього блоку, перевірте кабель живлення на обрив за допомогою тестера.

Комплексне кваліфікаційне завдання №23

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Опишіть загальну будову кондиціонера спліт-системи та коротко опишіть його принцип роботи

2. Призначення і будова фільтра-осушувача.

3. Розрахуйте потужність кондиціонера:

Вихідні дані:

– площа приміщення S = 16 м2;

– висота h = 2,8 м;

– кількість людей – 5 чол.;

– кількість комп’ютерів – 5;

– побутові прилади: холодильник – 1 шт.

4. Виконайте діагностику кондиціонера.

Комплексне кваліфікаційне завдання №24

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Опишіть, які функції може виконувати сучасний кондиціонер (основні та додаткові).

2. Призначення і будова ресивера.

3. Накресліть схему роботи кондиціонера в режимах обігріву/охолодження приміщення.

4. Очистіть від бруду та запиленості теплообмінник зовнішнього блоку.

Комплексне кваліфікаційне завдання №25

з професії 7233 «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте майстром з будівельно-монтажних робіт, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання:

1. Опишіть загальну будову кондиціонера спліт-системи.

2. Опишіть види фільтрів, які використовують для очищення повітря та наведіть показники їх роботи

3. Вкажіть вимоги охорони праці під час виконання робіт з монтажу систем кондиціювання повітря.

4. Виконайте з’єднання вентиляційних повітропроводів за допомогою перехідників.