Етапи встановлення кондиціонерів наступні:

- Підготовчі заходи;

- Визначення місця встановлення зовнішнього блоку;

- План робіт по монтажу;

- Влаштування магістралей підключення обладнання;

- Свердління стіни;

- Встановлення внутрішнього блоку;

- Герметизація;

- Заповнення фреоном;

- Облаштування дренажу;

- Програмування;

- Тестовий запуск змонтованої кліматичної системи.