Технічне обслуговування кондиціонерів

1.Очищення теплообмінника зовнішнього, внутрішнього блоків;

2.Чистка вентилятора;

3.Промивання фільтрів повітря;

4.Чищення електричних з'єднань;

5.Чистка зовнішнього блоку і конденсатора;

6.Чищення турбіни;

7.Прочистку дренажної мережі.