Щоб встановити кондиціонер, вам знадобляться наступні матеріали і інструменти:

1.Кронштейни для кріплення зовнішнього блоку;

2.Рулетка і рівень;

3.Кусачки, плоскогубці;

4.Ізоляційна стрічка;

5.Ніж по металу;

6.Перфоратор;

7.Труборізи і трубогиби;

8.Шабровка і вальцювання для усунення шорсткості            і нерівності на порізаних трубах;

9. Припій і пальник для з’єднання труб;

10.Вакуумний насос;

11.Витокошукач, щоб перевірити герметичність;

фреон;

герметик;

12.Манометричний колектор;

13.Штроборіз або короб (в залежності від того, яким чином планується прокладання з’єднувальних магістралей).