КОМПЛЕКСНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

з професії:

І

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Комплексне кваліфікаційне завдання №1

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Назвіть основні типи кондиціонерів. Опишіть їх переваги і недоліки.

2. Порядок прокладання та під’єднання фреонової магістралі (мінімальна та максимальна довжина траси).

3. Проведіть розмітку монтажу внутрішнього блоку.

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №2

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Принцип роботи кондиціонера на охолодження, напрям потоку фреону

2. Проведіть інструктаж з правильної експлуатації кондиціонера. Комфортні температури та режими роботи (на тепло, на холод)

3. Проведіть розмітку монтажу зовнішнього блоку кондиціонера

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №3

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Опишіть принцип роботи кондиціонера та будову холодильного контура.

2. Наведіть основні вимоги з охорони праці під час обслуговування систем вентиляції.

3. Під’єднайте дренаж, при необхідності дренажний насос.

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №4

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Принцип роботи кондиціонера на тепло, напрям потоку фреону

2. Наведіть основні вимоги з охорони праці під час монтажу систем вентиляції.

3. Проведіть вальцювання та під’єднання фреонової магістралі.

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №5

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

- Наведіть методику (формулу) для розрахунку потужності кондиціонера.

- Наведіть основні вимоги з охорони праці під час ремонту систем кондиціювання повітря.

- Проведіть під’єднання електричного кабелю між внутрішнім та зовнішніми блоками, під’єднайте дренажний насос.

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №6

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Назвіть основні конструктивні елементи внутрішнього блоку.

2. Наведіть основні вимоги з охорони праці під час обслуговування систем кондиціювання повітря.

3. Захистіть фреонову магістраль ізоляційною стрічкою, перевірте цільність фреонової магістралі.

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №7

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Назвіть основні конструктивні елементи внутрішнього блоку

2. Наведіть основні вимоги з охорони праці під час демонтажу систем кондиціювання повітря.

3. Проведіть вакуумацію кондиціонера, зробіть запуск холодоагента, перевірте тиск фреонової магістралі

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №8

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Типи компресорів для кондиціонерів, їх функції, принцип роботи.

2. Наведіть основні вимоги з охорони праці під час монтажу систем кондиціювання повітря.

3. Проведіть первинний запуск кондиціонера, перевірте роботу кондиціонера в різних режимах.

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №9

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Які функції виконує дренажний насос і для чого встановлюється.

2. Наведіть основні вимоги з техніки безпеки під час експлуатації систем кондиціювання повітря.

3. Виконайте дозаправку кондиціонера ( R-22, R-410 А)

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №10

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Типи холодогентів, найбільш поширені в системах кондиціювання.

2. Проведіть інструктаж правильного користування пультом дистанційного керування кондиціонера.

3. Підготуйте кондиціонер до демонтажу (порядок демонтажу)

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №11

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Що таке вентилятор, які є типи вентиляторів? Які типи вентиляторів встановлюються у кондиціонерах.

2. Наведіть перелік електричного та допоміжного інструменту для монтажу кондиціонерів.

3. Виконайте технічне обслуговування внутрішнього блоку кондиціонера.

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №12

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Опишіть основні функції пульта дистанційного керування кондиціонера.

2. Проведіть інструктаж з правильної експлуатації кондиціонера.

3. Виконайте технічне обслуговування зовнішнього блоку.

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №13

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Розкрийте термін «вентиляторна установка». З яких частин вона складається?

2. Наведіть перелік обладнання для діагностики кондиціонера

3. Проведіть очистку піддона внутрішнього блоку

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №14

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Що таке коефіцієнт корисної дії вентилятора? Від яких чинників залежить коефіцієнт корисної дії вентилятора?

2. Операції з технічного обслуговування кондиціонера (перелік пунктів перевірки, періодичність)

3. Перевірте цілісність компресора, використовуючи тестер.

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №15

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Що таке коефіцієнт корисної дії кондиціонера? Від яких чинників залежить коефіцієнт корисної дії кондиціонера?

2. Опишіть послідовність демонтажу кондиціонера.

3. Замініть вилку в підключення внутрішнього блоку, перевірте під’єднуючий кабель на обрив за допомогою тестера.

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №16

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Які бувають різновиди спліт-систем. Наведіть приклади.

2. Опишіть правила вибору місця установки внутрішнього та зовнішнього блоків

3. Демонтуйте вентилятор внутрішнього блоку.

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №17

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Яку функцію виконує конденсатор кондиціонера? Його будова і матеріал, з якого він виготовляється.

2. Наведіть типові несправності кондиціонерів та причини їх виникнення..

3. Демонтуйте вентилятор зовнішнього блоку.

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №18

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Яку функцію виконує випарник кондиціонера? Його будова і матеріал, з якого він виготовляється.

2. Опишіть загальну послідовність монтажу кондиціонера.

3. Під’єднайте манометри та перевірте тиск в фреоновій магістралі при виключеному кондиціонері.

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №19

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Які бувають типи повітрозабірних пристроїв систем вентиляції. Наведіть схеми.

2. Наведіть перелік інструменту для сервісу кондиціонерів

3. Підключіть дренажний насос, перевірте витікання конденсату.

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №20

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Яку функцію виконують вентилятори внутрішнього та зовнішнього блока кондиціонера?

2. Виконайте схему підключень приладів для заправки холодоагента та опишіть її.

3. Очистіть від забрудненості теплообмінник внутрішнього блоку.

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №21

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Природна і штучна вентиляція. Наведіть переваги і недоліки

2. Опишіть методику і прилади (засоби) для пошуку витікань холодоагента?

3. Очистіть від бруду та запиленості теплообмінник зовнішнього блоку.

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №22

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Опишіть переваги і недоліки спліт систем?

2. Наведіть перелік обладнання для діагностики кондиціонера.

3. Підключіть електричний кабель та встановіть електричну вилку.

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №23

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Опишіть переваги і недоліки віконних кондиціонерів?

2. Опишіть види робіт під час обслуговування вентиляційних систем.

3. Замініть електродвигун горизонтального жалюзі внутрішнього блока кондиціонера.

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №24

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Що таке система вентиляції. ЇЇ функції. Наведіть основні вимоги до систем вентиляції.

2. Опишіть види робіт під час монтажу систем кондиціювання повітря.

3. Підключити манометричний колектор та виконати вакуумування за допомогою вакуумного насоса та перевірити герметичність виконаних робіт.

Термін виконання завдання - 4 години.

Комплексне кваліфікаційне завдання №25

з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Плановий рівень кваліфікації: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Ви працюєте слюсарем з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, кваліфікації: слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання і Вам пропонується дати відповіді на питання та виконати завдання:

1. Опишіть будову і принцип роботи кондиціонерів віконного типу. Наведіть їх переваги і недоліки.

2. Опишіть види робіт під час монтажу вентиляційних систем.

3. Виконати первинний запуск кондиціонера та перевірити робочі параметри спліт-системи в усіх режимах.

Термін виконання завдання - 4 години.